PRZEDMIAR

Roboty elektryczne: Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych

| Lp. | Opis | j.m. | cena netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | YDY 3x1,5 mm2 | 50 mb |  |
| 2. | YDY 3x2,5 mm2 | 150 mb |  |
| 3. | Puszka głęboka | 20 szt. |  |
| 4. | Gips budowlany | 10 szt. |  |
| 5. | Oprawa 2x18W Led | 5 szt. |  |
| 6. | Rozdzielnica 12 mod | 1 szt. |  |
| 7. | Gniazdo pt 230V/16A/2/Z | 13 szt. |  |
| 8. | Wyłącznik podwójny | 4 szt. |  |
| 9. | YDY 5x4 mm2 | 20 mb |  |
| 10. | Rozdzielnica 36 mod | 1 szt. |  |
| 11. | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1F 40A | 1 szt. |  |
| 12. | FR100A | 1 szt. |  |
| 13. | S301B-16A | 7 szt. |  |
| 14. | S301B-20A | 20 szt. |  |
| 15. | Szyna 3 fazowa | 4 szt. |  |
| 16. | Szyna 1 F | 1 szt. |  |
| 17. | Oprawa halogenowa | 3 szt. |  |
| 18. | Żarówka led | 3 szt. |  |
| 19. | Zacisk ZUG | 8 szt. |  |
| 20. | Kostki szybki montaż | 1 komp. |  |
| 21. | Kostki żyrandolowe | 1 komp. |  |
| 22. | US 1 | 10 pacz. |  |
| 23. | Linka 6 mm2 | 20 mb |  |
| 24. | Końcówka fi 6mm2 | 1 komp. |  |
| 25. | Robocizna | 1 komp |  |
|  | Razem netto |  |
|  | Razem brutto |  |