ZAPYTANIE OFERTOWE

- Dane Zamawiającego

Gmina Moryń

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

NIP: 858-17-28-396

- Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku przedszkola publicznego w Moryniu

- Dane ogólne:

Niniejsze Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - powiększenie otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży i osadzenie w nich drzwi o wymaganej odporności ogniowej z samozamykaczami,

  - zamurowania i wymiana części okien na okna o odpowiedniej odporności pożarowej,

  - montaż kurtyny przeciwpożarowej (okno pomieszczenia 0.11),

  - przygotowanie wnęk pod montaż instalacji hydrantowej,

  - zabezpieczenie przepustów instalacyjnych o średnicy większej niż 0,04 m w stropie nad piwnicą do klasy odporności ogniowej El 60,

  - montaż okna oddymiającego w dachu nad istniejącą klatką schodową części czterokondygnacyjnej,

  - zabezpieczenie drewnianych elementów dachu środkiem ognioochronnym do NRO,

  - oddzielenie pomieszczeń poddasza użytkowego (ścian i stropu) od palnej konstrukcji dachu i przekrycia dachu przegrodami EI60 (pomieszczenia 2.2, 2.3, 2.4, 2.5),

  - zabezpieczenie w pomieszczeniu 2.2 widocznych drewnianych elementów więźby dachowej do EI60,

  - wykonanie wewnętrznej instalacji wody p.poż.,

  - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,

  - instalacje elektryczne,

  - wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15.08.2016 r.

- Kryterium oceny ofert

Cena – max 92 pkt

Sposób obliczenia punktacji:

IP = (Cno / Cro) * MP

gdzie:

IP - ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty

Cno - cena najtańszej oferty

Cro - cena rozpatrywanej oferty

MP – maksymalna możliwa ilość punktów

Gwarancja – max 3 pkt

Sposób obliczenia punktacji:

Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za każdy rok gwarancji ponad okres wymagany będzie premiowany jednym dodatkowym punktem (maksymalnie 5 lat gwarancji).

Czas realizacji – max 5 pkt

Zamawiający przyzna 1 pkt za skrócenie terminu realizacji inwestycji o każde pełne 5 dni zadeklarowane w ofercie (maksymalnie 25 dni). Wymagany termin wykonania podano w pkt III niniejszego zapytania.

- Wymagane dokumenty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Oferent powinien złożyć oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz że, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Miejsce, termin i sposób składania ofert:

    - Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń w sekretariacie (pok. nr 9) w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2016 r. godz. 12:00,

    - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:

Gmina Moryń

pl. Wolności 1

74-503 Moryń

Oferta na roboty budowlane:

„Przebudowa budynku przedszkola publicznego w Moryniu”

Nie otwierać przed dniem 07.06.2016 r. godz. 12:10

- Opis sposobu obliczania ceny

    - Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w tym ryzyko a także robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych ujętych w odrębnym przedmiarze. Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

    - Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.

    - Wykonawca poda cenę ryczałtową za wykonanie całości zadania, obejmującą całość kosztów związanych z niniejszym zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

    - Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach Robót, niezależnie czy występują w każdej z tych części czy tylko w poszczególnych częściach. W zakresie stolarki drzwiowej do wyceny należy przyjąć zakres podany w przedmiarze ponieważ część stolarki została wcześniej wymieniona.

    - W cenie ryczałtowej za wykonanie całości zadania jak i każdej pozycji należy ująć wszystkie czynniki konieczne do wykonania zadania (tj. R, M, S, Kp, Kz, Z, materiały pomocnicze, rusztowania, dostawę, montaż urządzeń, transport, składowanie i utylizację odpadów, akcesoria, kształtki, organizację placu budowy, media niezbędne na czas budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń itp.).

    - W cenie należy uwzględnić okres realizacji inwestycji.

    - Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia robót dodatkowych wynikających z zakresu zamówienia określonego Specyfikacjami Technicznymi lub Przedmiarami Robót. Ryzyko związane z oszacowaniem prawidłowej ilości robót i kosztów związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Dołączony do Materiałów Przetargowych przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy i nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny zamówienia.

    - Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

    - Zaleca się zapoznanie z terenem budowy.

- Umowa

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załącznik nr 2

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę na roboty budowlane: „Przebudowa budynku przedszkola publicznego w Moryniu”, oświadczam/my że:

1)	Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)	Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3)	Posiadam/my odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia,

4)	Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................	                              ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka

/ pieczątka/

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.