Moryń, 14.08.2014 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetarg na roboty budowlane: „Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze”

W dniu 11.08.2014 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Co zrobić z ziemią z korytowania – 327,00 m2?

- Co zrobić z ziemią z korytowania – 760,00 m2?

- Przy wymianie sieci kanalizacyjnej są wykopy z wywozem – 283,20 m3

35,00 m3

318,20 m3

Ujęto wymianę gruntu 124,00 m3. Co z pozostałym brakującym gruntem?

- Ujęto przebicie otworów 33 szt. Czy ująć zabetonowanie otworów 33 szt.?

Odpowiedź:

Ad.1. Pozycja obejmuje również odwóz ziemi odległość transportu musi skalkulować oferent.

Ad. 2. Pozycja obejmuje również odwóz ziemi odległość transportu musi skalkulować oferent.

Ad. 3. Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem warstwami wraz z zakupem materiału (piasku). Grunt kat I-II w ilości 301 m3. Pozycja obejmuję wymianę gruntu.

Ad. 4. W wycenionym przedmiarze robót należy uwzględnić zabetonowanie otworów w ilości 33 szt..