Moryń dnia 25.05.2011 rok

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetarg na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów”

W dniu 20.05.2011 do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej – projekt, schematy tablic elektrycznych informacje te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty

Odpowiedź:

Zasilanie obiektów urządzeń wykonać na podstawie odpowiednich elementów dokumentacji dołączonej do SIWZ na przykład rys. w części elektrycznej nr 5,13, 15, 17, 18. Natomiast szafka sterowania zasilająca zestawu do mechanicznego odwodnienia i higienizacji osadów powinna wchodzić w skład dostawy kompletu urządzeń technologicznych (patrz str. 8 opisu technicznego projektu branży elektrycznej).