Moryń dnia 25.05.2011 rok

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetarg na roboty budowlane pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów”

W dniu 23.05.2011 do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Zakres prac określonych w kosztorysach różni się od prac określonych w projekcie techniczno-instalacyjnym. Wytyczne AKP pkt.5.2

Zatem proszę o jednoznacznie określenie zakresu prac objętych przetargiem.

Odpowiedź:

Projekt techniczno-instalacyjny obejmuje modernizacje oczyszczalni w zakresie obejmującym nie tylko budynek do higienizacji i odwadniania osadów, a kosztorys dotyczy wyłącznie zakresu objętego niniejszym zamówieniem.