Moryń, dnia 07.09.2009r.

Znak: FB/ZP.341-VIII/09

Odpowiedź na zapytanie

W dniu 07.09.2009r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE

W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie:

1. W przedmiarze robót poz. 24 d.2 jest pozycja „Zakup i montaż pomostów wraz z barierkami, schodami ze stali nierdzewnej”. Czy wszystkie wymienione elementy, czyli pomosty, barierki, schody mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

ODPOWIEDZI:

Wszystkie wymienione elementy, czyli pomosty, barierki, schody mają być wykonane ze stali nierdzewnej.