Moryń, dnia 01.09.2009r.

Znak: FB/ZP.341-VIII/09

Odpowiedź na zapytanie

W dniu 31.08.2009r. do zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE

W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie:

1. W przedmiarze robót oraz w pkt. 3 STWiOR podano ilość 36 dyfuzorów o dł. 1000 mm na jedną komorę napowietrzania (2 zestawy dyfuzorów na jedną komorę), natomiast wg rysunku udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego w dokumentacji przetargowej (Rys_9_HB_Dyspozycje_wymiany_napowietrzania_Bioblok.pdf) ilość dyfuzorów to 42 dyfuzory o dł. 500 mm (3 zestawy na jedną komorę).

Jaką ilość dyfuzorów o dł. 1000 mm należy przyjąć na jedną komorę napowietrzania?

ODPOWIEDZI:

Należy przyjąć ilość dyfuzorów zgodnie z przedmiarem robót oraz STWiOR.