Moryń, dnia 02.09.2009r.

Znak: FB/ZP.341-VIII/09

Odpowiedź na zapytanie

W dniu 01.09.2009r. do zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE

Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Prace remontowe na oczyszczalni wiążą się z opróżnieniem komór reaktorów i osadników. Czy zalegający osad zostanie usunięty i zutylizowany przez Inwestora, czy przez Wykonawcę? Jeżeli ww. roboty leżą po stronie Wykonawcy to czy należy ująć to w dodatkowej pozycji w kosztorysie. Proszę także wskazać miejsce jego wywozu.

ODPOWIEDZI:

Komory reaktorów i osadników są opróżnione z osadów i zalane wodą. Przed przystąpieniem do prac woda zostanie wypompowana przez Inwestora.